OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

| Grupa/Nr | Wyrób-rodzaj | Ocena | Przyjęta punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Sposób zastosowania azbestu |
| 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
| 2. | Tynk zawierający azbest |  | 30 |
| 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj.<1000kg/m3 |  | 25 |
| 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |
| 5. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
| 6. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
| 7. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| III. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem |
| 8. | Duże uszkodzenia-(widoczne pęknięcia lub ubytki) |  | 30 |
| 9. | Małe uszkodzenia – (brak widocznych pęknięć a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu) |  | 10 |
| 10. | Brak |  | 0 |
| IV. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |
| 11. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
| 12. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
| 13. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
| 14. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
| 15. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
| 16. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
| 17. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| V. Wykorzystanie pomieszczenia |
| 18. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
| 19. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
| 20. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VI. Usytuowanie wyrobu |
| 21. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
| 22. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
| 23. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
| 24. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Suma punktów oceny ..........................................................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 	65 i więcej punktów

## Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie 1 roku)                                     powyżej 35 do 60 punktów

## Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)                                                  do 35 punktów

Uwaga: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

...............................................

Właściciel/Zarządca   data

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1 I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres

.......................................................................................................................................................

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna – nazwa, adres ..............................................................................................

.............................................................................................................................................

b) osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres .............................................................................

.............................................................................................................................................

3. Tytuł własności ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. Nazwa, rodzaj wyrobu 2 ...........................................................................................................

...................................................................................................................................................

5. Ilość (m2, tony) 3 ......................................................................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji 4 .......................................................................................

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5 ...................................................................

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ........................................

..............................................................................................................................................

8. Inne istotne informacje o wyrobach 6 ......................................................................................

....................................................................................................................................................

Data.......................................                                                   .....................................................

(podpis)

Objaśnienia:

_______________________________

1 Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1% azbestu.

2 Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura.

3 Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4 Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” – załącznik nr          1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5 Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6 Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

*) Niepotrzebne skreślić.