Zadanie: Ustawienia krawê¿ników oraz budowa wjazdów w ul. Tañskiego i Zarachowicza w        Mszczonowie.

Charakterystyka inwestycji:

Do realizacji: przyjêto czêœæ zakresu wynikaj¹cego z projektu budowlanego.

Budowa chodników w ul. Tañskiego i Zarachowicza na osiedlu Maklakiewicza w Mszczonowie z korekt¹ odwodnienia powierzchniowego obejmuj¹cego:

w ul. Tañskiego

Ustawienie chodnika betonowego 15*30 d³. 446 mb na ³awie betonowej z oporem

Ustawienie obrze¿y betonowych 30*8 d³. 218  mb.

Wykonanie podbudowy na wjazdach z betonu B-15 gr. 15 cm 183 m2

U³o¿enie kostki brukowej betonowej na gr. 6 cm na pow. 230 m2

U³o¿enie kostki betonowej na wjazdach gr. 8 cm pow. 183 m2

Wykonanie odwodnienia.

w ul. Zarachowicza

Ustawienie krawê¿ników betonowych 15*30 na ³awie betonowej z oporem - d³. 168mb.

Ustawienie obrze¿y betonowych 30*8 - 60mb

Wykonanie podbudowy na wjazdach z betonu B - 15 gr. 15 cm - 159 m2

U³o¿enie wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm pow. 159 m2

Wykonanie odwodnienia.

Szczegó³owy zakres obejmuje przedmiar robót.