Uchwała Nr XXXVII/357/09

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§1

- Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mszczonów, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Koperski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/357/09

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 24 listopada 2009r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mszczonów

I. wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

- pojazdów:

- pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym- Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z póź.zm.),

- przedsiębiorca winien dysponować lub posiadać pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.500 kg,  do odbierania:

  - niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny typu śmieciarka lub pojazd z dźwignikiem  hakowym (bramowym),

  - odpadów selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości, samochód typu: pojazd z dźwignikiem hakowym, pojazd z dźwignikiem bramowym, pojazd wyposażony w żuraw przenośny lub pojazd skrzyniowy,

  - odpadów z terenów trudno dostępnych,

- pojazdy winny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych, w tym samochody nowo zakupione powinny spełniać standardy opisane w normie PN-EN 1501-1 „ Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa”.

- pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

- pojemników:

- pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie), winny spełniać następujące wymagania:

  - zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób zbierających odpady oraz powinny być  dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów,

  - spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności- Dz. U z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z póź.zm.),

  - pojemniki winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy) i numeru telefonu przedsiębiorcy.

- bazy transportowej:

- przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu i przechowywane pojemniki,

- dla przedmiotowej bazy transportowej winna być wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub być zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (ustawa z dnia  7 lipca 1994r. Prawo budowlane- Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn.zm)

II. wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

- wymagania sanitarne:

- pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu,

- przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złożyć oświadczenie wraz z wnioskiem, określonym w pkt II ust.2 pkt 1, o możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez oddzielny podmiot gospodarczy,

- przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej,

- przedsiębiorca powinien myć i odkażać pojemniki, nie rzadziej niż raz w roku oraz dodatkowo na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości,

- przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

  - dwa razy w miesiącu na terenie miasta Mszczonów  dla zabudowy jednorodzinnej,

  - jeden raz w miesiącu na terenach wiejskich ( w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień dwa razy w miesiącu) dla zabudowy jednorodzinnej,

  - dwa razy w tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej,

  - dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza powodująca powstawania odpadów komunalnych:

    - przy działalności gastronomicznej i handlu spożywczym nie rzadziej niż raz w tygodniu,

    - przy pozostałej działalności nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

- przewożone w kontenerze oraz w otwartej skrzyni ładunkowej, selektywnie odebrane odpady komunalne, muszą być zabezpieczone siatką lub plandeką przed rozwiewaniem lub rozpylaniem.

- wymagania porządkowe:

- przedsiębiorca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.),

- świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych odpadów oraz ceny,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,

- adres nieruchomości,

- rodzaj (kod) odbieranych odpadów,

- częstotliwość odbioru,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia danych o świadczonych usługach przy użyciu systemu komputerowego albo udokumentowania zlecenia gromadzenia tych danych w systemie komputerowym poprzez przedłożenie stosownej umowy,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania Burmistrzowi Mszczonowa wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Mszczonowa, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.)

- przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź.zm.)

- przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież ochronną z widocznym logo firmy

III. wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

- niesegregowanych odpadów komunalnych, które zostały poddane odzyskowi na składowiska spełniające wymagania art. 9  ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r.Nr 39, poz. 251 z póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

- odpadów  ulegających biodegradacji do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9  ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

- odpadów z selektywnej zbiórki odpadów do instalacji lub miejsc zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

- odpadów wielkogabarytowych do instalacji lub miejsc zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

- odpadów z remontów do instalacji lub miejsc zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

2. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

3. Maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z terenu Gminy Mszczonów:

- do 31 grudnia 2010 r. nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,

- do 31 grudnia 2013 r. nie więcej niż 50%,

- do 31 grudnia 2020 r. nie więcej niż 35%

IV. postanowienia końcowe

1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, na podstawie  art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.)

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.),

3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winna być prowadzona zgodnie z Programem Ochrony Środowiska i Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Mszczonów oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/357/09

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 24 listopada 2009r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Mszczonów

# I. wymagania w zakresie wyposażenia technicznego

- pojazdów:

- pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z póź.zm.),

- pojazdy, o których mowa w ust. 1 winny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617), w tym powinny być wyposażone w:

- pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego,

- odstojnik w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej,

- zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika,

- zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku,

- zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona,

- zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża,

- zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny,

- manowakuometr,

- wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków,

- komplet węży elastycznych z łącznikami,

- zbiornik,

- pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

- bazy transportowej:

- przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu,

- dla przedmiotowej bazy transportowej winna być wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub być zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, z póź.zm.).

II. wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

- wymagania sanitarne:

- pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana po dokonaniu opróżnienia zbiornika,

- przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złożyć oświadczenie wraz z wnioskiem, określonym w pkt II ust.2 pkt 1, o możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez oddzielny podmiot gospodarczy,

- przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

- świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

- wymagania porządkowe:

- przedsiębiorca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.),

- świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny,

- przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną, przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

- adres nieruchomości,

- data zawarcia umowy,

- pojemność zbiornika bezodpływowego,

- częstotliwość opróżniania,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia danych o świadczonych usługach przy użyciu systemu komputerowego albo udokumentowania zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym poprzez przedłożenie stosownej umowy,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług pracownikom Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania Burmistrzowi Mszczonowa, wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,

- przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Mszczonowa, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.),

- przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież ochronną z widocznym logo firmy.

III. wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w m. Grabce Józefpolskie gm. Mszczonów lub innych stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków albo do innej  stacji położonej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.

# IV. postanowienia końcowe

1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych wymagań, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008  z póź.zm.)

2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.),

3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami.