SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ZAKRES KONSERWACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW

Wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego na konserwatora urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów, odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub spowoduje zaistnienie wypadku.

ZAKRES KONSERWACJI

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca winien zapewnić:

- Świecenie wszystkich opraw oświetleniowych w ustalonych godzinach, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej.

- Właściwy stan zamknięć wnęk słupowych i rozdzielnic oświetleniowych.

- Właściwy stan opraw oświetleniowych i ich elementów niepowodujący powstania zjawiska olśnienia i zmniejszenia żywotności źródeł światła.

- Właściwy stan opraw, niepowodujący nadmiernego zmniejszenia strumienia świetlnego.

- Właściwy stan urządzeń oświetleniowych gwarantujący prawidłową pracę tych urządzeń bez zagrożenia osób postronnych, obsługi i otoczenia.

- Właściwy stan techniczny szaf oświetleniowych i słupów.

- Właściwy stan techniczny, zgodny z obowiązującymi przepisami, sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń.

- Właściwy stan techniczny zapewniający prawidłową pracę zegarów sterujących.

- Prawidłowe położenie opraw oświetleniowych, pozwalającej na zachowanie wystarczającej równomierności oświetlenia.

- Estetyczny wygląd urządzeń w trakcie obowiązywania umowy, t.j.:

  - Czyste klosze i korpusy

  - Pozamykane wnęki słupowe i skrzynki

- Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic.

- Bieżące odbieranie zgłoszeń o usterkach i awariach do Zleceniodawcy oraz wrotne potwierdzanie ich usunięcia.

- Likwidację zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (wypadek drogowy, wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, otwarta lub rozbita szafa oświetleniowa, otwarta wnęka bezpiecznikowa, itp.) w czasie maksymalnie 4 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usunięcia.

- Zamawiający przewiduje zwrot kosztów za materiały: słupy, wysięgniki i oprawy w przypadku ich zniszczenia w wyniku kolizji drogowych lub aktów wandalizmu.

- Usunięcie w czasie maksymalnym 4 h  od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadku świecenia opraw poza ustalonymi godzinami świecenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy świecenie to uzgodnione jest z Zamawiającym, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia.

- Usunięcie w czasie maksymalnym 12 h od chwili otrzymania zgłoszenia, przypadki zaciemnienia ciągu opraw, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia

- Usunięcie w czasie maksymalnym 24 h od chwili otrzymania  zgłoszenia, przypadku niesprawności pojedynczej oprawy oświetleniowej  wraz ze zwrotnym potwierdzeniem usunięcia

- Przeprowadzenie z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, kontroli poprawności działania oświetlenia ulicznego z częstotliwością minimum 1 raz w kwartale.

- Przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie.