Żyrardów, dnia 07.07.2005r.

# O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz.U. z 1998 r. nr 90, poz. 575 z póź.zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747),

- § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań nr:480, 517, 518, 666, 667, 668, 669, 754, 868, 869, 870,871, 943

pobranych z wodociągów w Mszczonowie  i na terenie gminy Mszczonów:

- wodociąg w Mszczonowie, z punktów: SUW – ul. 1000 Lecia – woda podawana do sieci, SUW w Badowo-Mściskach – woda podawana do sieci, zdrój ul. Sienkiewicza 18, przedszkole ul. Tarczyńska 28,

- wodociąg PKL „keramzyt”, z punktu Mszczonów ul. Spokojna 3/15

- wodociąg w Marków Tow. z punktu – Marków Tow. 13,

- wodociąg w Badowo-Dańkach, z punktu – Badowo-Dańki 7, hydrofornia- woda podawana do sieci,

- wodociąg w Piekarach, z punktu- Piekary 22, hydrofornia – woda podawana do sieci,

- wodociąg w Osuchowie, z punktu – ul. Piekarska 4,

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 5 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągów na terenie miasta i gminy Mszczonów

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105

i PKL „Keramzyt” w Mszczonowie ul. Warszawska 43

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Żyradowie

dr n. med. Maria Korycka

Otrzymują:

- Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej

96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105