Mszczonów, dn. 25.04.08 r.

G.7624/05/08

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony  środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr  129  poz. 902 z późn. zm.),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu  w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – postanowienia Burmistrza Miasta Mszczonowa w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

„Budowa urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych – dwóch studni 
o zdolnościach poboru wody w ilości do: Q = 35,0 m3/h 
w miejscowości Lutkówka i Q = 20,0 m3/h w miejscowości Nosy Poniatki”, 
gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

Inwestor:  Pan Krzysztof Kiełczewski

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których  sporządzenie raportu o oddziaływaniu  na środowisko może być wymagane.

Rozdzielnik:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i BIP,

- Tablica ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji –  Lutkówka i Nosy Poniatki,

- A/a.

J.J. 25.04.08 r.

Mszczonów, dn.2008.04.25

G. 7624/05/2008

###### P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku  z art. 51 ust. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt  65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),   po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Kiełczewskiego, zam. ..................,  z dnia 28 marca  2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn. „Budowa urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych – dwóch studni o zdolnościach poboru wody w ilości do: Q = 35,0 m3/h 
w miejscowości Lutkówka i Q = 20,0 m3/h w miejscowości Nosy Poniatki”, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski,

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych – dwóch studni o zdolnościach poboru wody w ilości do: Q = 35,0 m3/h 
w miejscowości Lutkówka i Q = 20,0 m3/h w miejscowości Nosy Poniatki”, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

U Z A S A D N I E N I E

Pan Krzysztof Kiełczewski, zam. ...................., złożył wniosek w sprawie wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych – dwóch studni o zdolnościach poboru wody w ilości do: Q = 35,0 m3/h w miejscowości Lutkówka i Q = 20,0 m3/h w miejscowości Nosy Poniatki”, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 65  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. przedsięwzięcie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Planowane przedsięwzięcie pn. „Budowa urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych – dwóch studni o zdolnościach poboru wody w ilości do: Q = 35,0 m3/h 
w miejscowości Lutkówka i Q = 20,0 m3/h w miejscowości Nosy Poniatki” -  realizowane będzie na terenie, dla którego  brak  jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O wszczęciu postępowania zawiadomione zostały wszystkie osoby będące stronami poprzez zawiadomienie  zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Na podstawie art. 51 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, Burmistrz Miasta Mszczonów wystąpił do organów ochrony środowiska o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu i ewentualnie ustalenia jego zakresu:

- Starosty Powiatu Żyrardowskiego, który postanowił, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia  należy odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu (postanowienie 
nr O.Ś.VIIa.7633/ 04/M/08 z dnia 11.04.2008 r.),

-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, który postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko (postanowienie  Nr ZNS/712/18/2008 z dnia 15.04.2008 r. ).

Wymienione wyżej organy odstąpiły od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wychodząc  z założenia, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na  budowie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych nie będzie wprowadzało do środowiska  substancji lub szkodliwych energii. Po przeanalizowaniu charakterystyki przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie stwierdził,  że:

  - na terenie realizowanej inwestycji nie występują  emisje i inne uciążliwości,

  - inwestycja nie jest realizowana na obszarze objętym ochroną (strefy  ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych),

  - inwestycja nie jest realizowana na obszarze Natura 2000, ani na obszarze na którym są przekroczone standardy środowiska,

  - inwestycja nie ma transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z przedstawionej informacji o planowanym przedsięwzięciu  wynika, że polega ono na budowie ujęć  wód podziemnych dla potrzeb nawadniania kropelkowego upraw sadowniczych na działce nr ew. 161, położonej w Lutkówce, gm. Mszczonów i na działce nr ew. 193, położonej w Nosach Poniatkach, gm. Mszczonów. Ogólna powierzchnia upraw, która będzie nawadniana docelowo z planowanych ujęć, wynosi ok. 25,00 ha. Woda pobiera będzie w okresie od  maja do września.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować:

- budowę ujęcia  wodnego w m. Lutkówka na bazie otworu studziennego wykonanego ok. 1996 r. o ustalonych  zasobach eksploatacyjnych  Q = 35,0 m3/h, głębokości 48,0 m i przy depresji  s = 3,50 m,

- budowę ujęcia  wodnego w m. Nosy Poniatki na bazie otworu studziennego wykonanego ok. 2000 r.  o ustalonych  zasobach eksploatacyjnych  Q = 20,0 m3/h, głębokości 46,0 m i przy depresji  s = 2,00 m,

Ponadto będą wykonane:

- otwory studzienne, które zabudowane zostaną obudowami studziennymi żelbetowymi o średnicy 1500 mm i głębokości 2000 mm, z dwoma włazami  typu okapowego o średnicy 600 mm, oraz:

- w otworze studziennym w Lutkówce zabudowana zostanie pompa głębinowa GC.3.10 o mocy 23,0 kW, która będzie zawieszona na głębokości 28,0 m.p.p. terenu, umożliwiająca pobór wody docelowo nie większej niż 
Q = 35,0 m3/h,

- w otworze studziennym w Nosach Poniatkach zabudowana zostanie pompa głębinowa GC.2.06 o mocy 12,4 kW, która będzie zawieszona na głębokości 28,0 m.p.p. terenu, umożliwiająca pobór wody docelowo nie większej niż 
Q = 20,0 m3/h,

2. ujęcia wody wykorzystywane będą do zasilania nawodnienia kropelkowego

upraw sadowniczych – rurociągi PCV o średnicy 75 mm i 50 mm, oraz linie

kroplujące o średnicy 16 mm.

Z projektowanym  przedsięwzięciem nie mają związku obszary Natura 2000: Dąbrowa Radziejowska, gm. Radziejowice  ze względu na ich znaczne oddalenie od lokalizacji tego przedsięwzięcia. Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy  Mszczonów w znacznej odległości od granic kraju, nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W związku z powyższym nie określa się wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Planując inwestycję stwierdza się, że nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania.

Zawiadomieniem Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr G.7624/05/2008 z dnia 04  kwietnia 2008 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w ww. sprawie,  poinformowano wszystkie osoby będące stronami w postępowaniu o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz  składania uwag i wniosków. Informację 
o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz na stronie internetowej Urzędu (BIP).  W pokoju nr 10 Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie zainteresowani mogli zapoznać się z  Informacją 
 o planowanym  przedsięwzięciu. W terminie określonym w  zawiadomieniu nie wpłynęły żadne uwagi ani też wnioski.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymują:

- Państwo Joanna i  Krzysztof Kiełczewscy,

- Pan Waldemar Słojewski,

- Pan Piotr Woźniak,

- Pan Piotr Bożek,

- a/a.

Do wiadomości:

- Starosta Powiatu Żyrardowskiego

ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40.

J.J.25.04.08 r.