Żyrardów, dnia 25.04.2007r.

## O C E N A

### jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie :

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej      ( Dz. U. z 2006 r. nr 122 poz. 851 z późn. zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. nr 123 poz. 858),

- art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o chorobach zakaźnych i zakażeniach ( Dz. U. nr 126 poz. 1384 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań nr : 24/07, 25/07, 26/07, 27/07, 207/07, 208/07, 209/07, 210/07, 497/07, 498/07, 499/07, 500/07  pobranych z wodociągu na terenie miasta Mszczonów :

- wodociąg w Mszczonowie, z punktów : SUW – ul. Tysiąclecia – woda podawana do sieci, SUW w Badowo–Mściskach – woda podawana do sieci, zdrój ul. Sienkiewicza 18, ul. Tarczyńska 28, ul. Piekarska 14, ul. Nowy Rynek 6, ul. Grójecka 82d, ul. Spółdzielcza 105

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu na terenie miasta Mszczonów

zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie po zapoznaniu się z w/w sprawozdaniami z badań wody stwierdził, że jakość wody pod względem bakteriologicznym nie stwarza zagrożenia dla zdrowia

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Żyrardowie

dr n. med. Maria Korycka

Otrzymują :

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

96-320 Mszczonów ul. Spółdzielcza 105

2. Burmistrz Miasta Mszczonowa

96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 45

Do wiadomości :

- Starosta Żyrardowski

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

2.   Redakcja „Życie Żyrardowa”

3.   Redakcja „Tygodnik Żyrardowski”

4.   a/a