Mszczonów 2006-07-20

G.3411/05/06

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na budowę linii oświetleniowej w miejscowości Lutkówka gm. Mszczonów.

Burmistrz Miasta Mszczonów informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 2. przedmiot zamówienia , wprowadza się następujące zmiany:

Zapis „ zakres prac obejmuje” otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Montaż przewodu AsXS 2x25 mm2 – ok. 1.650 m

2. Demontaż istniejących opraw oświetleniowych – 5 szt.

3. Montaż opraw oświetleniowych OUS lub podobnych – 20 szt.

4. Montaż słupów E-10,5/2,5 – 10 szt.

5. Montaż szafki oświetleniowej kompletnej – 1 szt.”

Powyższa modyfikacja jest częścią SWIZ i została umieszczona na stronie www.bip.mszczonow.pl

H.K.2006-07-20