Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

X  Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego	X	Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

Zawarcia umowy ramowej 	

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa i adres

| Nazwa: Gmina Mszczonów |
| --- |
| Adres pocztowy: Pl. Piłsudskiego 1 |
| Miejscowość: Mszczonów | Kod pocztowy: 96-320 | Województwo: Mazowieckie |
| Tel.: 046 857-20-56 | Faks: 046 857-30-00 |
| Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.bip.mszczonow.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): |

I.2) Rodzaj zamawiającego

| Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa X Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał | Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić):_ _ _ _ _ _ _ |
| --- | --- |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

| II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Budowa sieci wodociągowej w Mszczonowie – ul. Fabryczna, Żyrardowska do dz. nr ew.: 23/2, 24/5, 25/2 w Mszczonowie Budowa sieci wodociągowej w Mszczonowie – dz. nr ew.: 1902/4 i 1903/2 Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 1648/2 przy ul. Żyrardowskiej w Mszczonowie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 1648/2 przy ul. Żyrardowskiej w Mszczonowie Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Osuchów |
| --- |
| II.1.2) Rodzaj zamówienia |
| Roboty budowlane X przysługuje odwołanie nie przysługuje odwołanie X | Dostawy | Usługi |
| II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Zad. 1 Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE PN 16 Ø 110/10,0 mm. Długość sieci wynosi 275,0 mb. Wodociąg układany będzie metodą bezwykopową, za pomocą przewiertu sterowanego. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w 2 hydranty podziemne p.poż. DN 80 mm z zasuwami odcinającymi DN 80 oraz 1 zasuwę liniową DN 100 mm. Projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do wodociągu PE 110 na dz. nr 4/1 przy ul. Fabrycznej, do pozostawionej zasuwy żeliwnej DN 100 mm. Trasę wytyczono po terenach prywatnych działek oraz w planowanym poszerzeniu pasa drogowego drogi krajowej nr 8. Przejście przez ul. Żyrardowską w rurze osłonowej stalowej DN 200 mm. Rurę PE wprowadzić w rurę osłonową na płozach dystansowych z PEHD. Montaż polega na skręceniu śrubami odpowiedniej ilości elementów. Dla uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurą przewodową a osłonową zastosowane zostaną manszety. Manszeta wykonana jest z elastomeru EPDM. Elementem mocującym jest opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej. Zad. 2 Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC PN 10 Ø 110 / 4,2 mm. Długość sieci wynosi 252,5 mb. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w 2 hydranty podziemne p.poż. DN 80 mm z zasuwami odcinającymi DN 80 oraz 3 zasuwy liniowe DN 100 mm – węzeł w miejscu włączenia. Projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do wodociągu PVC 110 w ul. Piekarskiej, w chodniku (należy go odtworzyć i zgłosić do odbioru przez zarządcę drogi). Trasę wytyczono w pasie drogowym projektowanej ulicy. Zad. 3 Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 110/10,0 mm. Długość sieci wynosi 50,0 mb. Wodociąg układany będzie metodą bezwykopową, za pomocą przewiertu sterowanego. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w 1 hydrant podziemny p.poż. DN 80 mm z zasuwą odcinającą DN 80 oraz 1 zasuwę liniową DN 100 mm w miejscu włączenia. Projektowana sieć wodociągowa będzie włączona do wodociągu PE 110 przy ul. Żyrardowskiej. Należy zdemontować istniejący węzeł hydrantowy, wstawić trójnik żeliwny DN 100/100 i pozostałą armaturę oraz ponownie węzeł hydrantowy. Trasę wytyczono w poboczu ul. Żyrardowskiej i drogi krajowej nr 50 Ciechanów-Grójec-Ostrów Mazowiecka. Zad. 4 Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC 160/4,7 mm. Długość sieci wynosi 41,0 m. Przykanalik również zaprojektowano z PVC 160/4,7 mm. Długość przykanalika wynosi 6,5 m. Włączenie do studni kanalizacyjnej o rzędnych 161,64/157,65 na kanale ks 200 przy ul. Żyrardowskiej „kaskadą” – trójnik PVC 160/160 i rura spadowa na zewnątrz studni. Trasę wytyczono w poboczu ul. Żyrardowskiej i drogi krajowej nr 50 Ciechanów-Grójec-Ostrów Mazowiecka. Częściowo kanał znajdzie się w rowie przydrożnym, który należy odtworzyć. Projektuje się studzienki niewłazowe wykonane z PVC Ø 425 mm. Studzienki z włazami żeliwnymi 40 T (obciążenie 40 ton). Włazy należy obetonować pierścieniami betonowymi - średnica 2,0 m, gr. 15 cm, beton kl. B 15. Pod pierścieniami podsypka z tłucznia drogowego grubości 20 cm. Zad. 5 Dla zadania nr 5 do wykonania jest fragment sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów. Sieć wodociągowa o długości 310,00 m o średnicy dn 150 (PVC 160) Przykrycie wodociągu min 1,7 m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do siwz. |
| II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) |
|  | Słownik główny |
| Główny przedmiot | 45231300-8 |
| Dodatkowe przedmioty | 45232440-8 |
| II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej tak ilość części_ _ _ _* nie X |
| II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak nie X |

* w celu podana szczegółów dotyczących poszczególnych części zamówienia można wypełnić załącznik I

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

Okres w miesiącach: ((lub dniach: 60 lub data rozpoczęcia ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) lub zakończenia ((/((/(((( (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy) Nie dotyczy

III.2) Warunki Udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniana tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i w tym względzie: posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie i w tym względzie: wykażą wykonanie min. 3 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł netto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, listy polecające itp.) 3) dysponują następującym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia: samochód dostawczy 1 tona – 1 szt., wibrator do zagęszczania gruntu 200 kg – 1 szt., samochód samowyładowczy do 5 t – 1 szt., urządzenie przeciskowe – 1 szt., koparka 0,25 m3 – 1 szt. 4) dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 5 pracownikami do obsługi maszyn i urządzeń oraz do pozostałych prac z min. 2 letnim doświadczeniem, 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w tym względzie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnianie warunków : Wykonawca wykaże przez złożenie odpowiednich oświadczeń i dokumentów, że spełnia warunki. Ocena zostanie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wykonawca, który nie udokumentuje spełnianie wymienionych warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz wykonanych min. 3 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł netto każda w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, listy polecające itp.) zgodnie z załącznikiem nr 4 do siwz. Oświadczenie o dysponowaniu następującym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia: samochód dostawczy 1 tona – 1 szt., wibrator do zagęszczania gruntu 200 kg – 1 szt., samochód samowyładowczy do 5 t – 1 szt., urządzenie przeciskowe – 1 szt., koparka 0,25 m3 – 1 szt. a) Oświadczenie o dysponowaniu następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 5 pracownikami do obsługi maszyn i urządzeń uprawnieniami oraz do pozostałych prac z min. 2 letnim doświadczeniem. Kserokopie uprawnień zawodowych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, Zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby Inżynierów. Jeżeli posiada uprawnienia wydane po 14.02.1995r – zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Ad 5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ad 6) Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz. Jeżeli wykonawcą jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 605) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1–5 niniejszego rozdziału. Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

| IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia |
| --- |
| Przetarg nieograniczony X | Przetarg ograniczony |
| Negocjacje z ogłoszeniem | Dialog konkurencyjny |
| IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców ((( |

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

| IV.2.1) Kryteria oceny ofert |
| --- |
| Najniższa cena X lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie |
| Kryteria 1. CENA 2. 3. 4. | Znaczenie 100% |
| IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak adres strony, na której będzie prowadzona _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nie X |

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.mszczonow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 96 – 320 Mszczonów

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data: 09/10/2007 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30 Miejsce: Urząd Miejski w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1 96 – 320 Mszczonów

IV.3.5) Termin związania ofertą Do : ((/((/(((( (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Informacje dodatkowe w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy)