## OGŁOSZENIE    PRZETARGU

# NIEOGRANICZONEGO

# o wartości szacunkowej poniżej 60 0000 EURO

G.3411/06/05

Burmistrz Miasta Mszczonowa ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów, wg Wspólnego Słownika Zamówień – 50232100-1 – Usługi  w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

I. Zakres zamówienia obejmuje:

- utrzymanie w stanie sprawności 1.387 sztuk opraw oświetleniowych znajdujących się na terenie miasta i gminy Mszczonów;

- wymianę zużytych źródeł światła i naprawę elementów opraw oświetleniowych;

- wymianę uszkodzonych stateczników opraw oświetleniowych;

- wymianę uszkodzonych układów zapłonowych;

- wymianę uszkodzonych tabliczek słupowych;

- wymianę uszkodzonych opraw;

- wymianę uszkodzonych wkładek i główek bezpiecznikowych;

- wymianę uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych;

- wymianę uszkodzonych przekaźników zmierzchowych;

- wymianę uszkodzonych zegarów sterujących;

- wymianę drobnych elementów nie ujętych wyżej a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia;

- okresowe czyszczenie kloszy opraw oświetleniowych;

- lokalizację i naprawę uszkodzeń w napowietrznych i kablowych liniach oświetleniowych;

- dbałość o stan techniczny skrzynek sterujących oświetleniem łącznie z prawidłowym zabezpieczeniem dostępu do nich osobom postronnym

- prowadzenie służb w systemie całodobowym do przyjmowania zgłoszeń i dysponowanie brygadami interwencyjnymi;

- zapewnienie i utrzymanie ciągłej łączności pomiędzy brygadami interwencyjnymi  a służbami dyspozycji zgłoszeń;

- terminowe usuwanie usterek, zakłóceń w działaniu sieci oświetlenia ulicznego

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

  - wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 ostatnich lat wykonał minimum 1 zamówienie odpowiadające charakterem niniejszemu zamówieniu. Zamawiający uzna za zamówienie o podobnym charakterze takie, które polegało na konserwacji  minimum 1.200 szt. opraw oświetlenia ulicznego;

- posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia:

  - wykonawca musi posiadać (dysponować) minimum 2 podnośniki koszowe;

- dysponują pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  - wykonawca musi wykazać, że posiada minimum 2 pracowników z uprawnieniami elektrycznymi grupy E do 1 kv oraz z zaświadczeniem o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy pod napięciem dla elektromonterów (PPN)

  - wykonawca musi wykazać, że posiada minimum 1 operatora podnośnika koszowego z uprawnieniami UDT

- wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o awariach przez całą dobę;

- wykonawca będzie usuwał awarie w ciągu:

  - max. 24 godzin w przypadku gdy nie świeci się pojedyńcza oprawa oświetlenia ulicznego;

  - max. 12 godzin gdy nie ma oświetlenia w obwodzie;

  - max. 4 godzin gdy oświetlenie jest niewyłączone w godzinach dziennych.

- wykonawca zobowiązuje się do dokonywania z udziałem przedstawiciela zamawiającego kontroli poprawności działania oświetlenia ulicznego z częstotliwością min. 1 raz na kwartał;

- wykonawca zobowiązuje się do przekazywania zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na prowadzenie takiej działalności;

Spełnianie wymaganych od wykonawców warunków udziału w postępowaniu  oceniane będzie na podstawie kompletności oraz poprawności dokumentów wchodzących w skład oferty.

III. Wymagany termin realizacji: od 12.09.2005r. do 11.09.2008r.

IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

V. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryteria oceny ofert- cena – 100%

VIII. Termin związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Mszczonowie codziennie w godzinach od 900   do 1500 pod

numerem   telefonu (0-46)  857 - 17 - 64 , 857 - 17 - 68

Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień są:

- P. Hanna Kaniewska

2. P. Janina Sitek

Dokumentację przetargową można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie ul. Grójecka 45 pokój nr 5.

Oferty przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w  dokumentacji przetargowej należy składać do dnia  23.08.2005r. do godziny 1030 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie ul. Grójecka 45.

Koperta z ofertą winna być opatrzona napisem:

‘’Przetarg nieograniczony na  konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów ‘’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Nie otwierać przed 23.08.2005r. do godz. 1100.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.08.2005r. o godzinie 1100 , w siedzibie Zamawiającego .

H.K.