PRZEDMIAR ROBÓT - UL. TAÑSKIEGO

Roboty przygotowawcze kod CPV 45111200-0

1.( KNR 2 - 010119-03)  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  km 0.30

II.  Roboty ziemne kod CPV 45111200-0

(KNNR 10201-04+KNNR 1 0208-02) roboty ziemne wykonywane koparkami, z transporterem urobku samochodami samowy³adowczymi na odk³ad na odleg³oœæ 5km, grunt o normalnej wilgotnoœci kat. III   m3 164

(KNNR 1 0209-04) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk³ad koparkami podsiêbiernymi o pojemnoœci ³y¿ki 0,25 m3 , w gruncie kat. III   m3   14.00

(KNNR 1 0209-02) Wykopy wyk. na odk³ad koparkami przedsiêbiernymi o poj. ³y¿ki 0.15 m3 w gr. kat. III m3 65.50

(KNNR 1 0205-02+KNNR 1 0208-02) Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. ³y¿ki 0.25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w ha³dach z transp. urobku na odl. 5 km sam. samowy³ad.  m3 65

Krawê¿niki i obrze¿a kod CPV 45233100-0

(KNNR 6 0403-0301) Krawê¿niki betonowe o wymiarach 15* 30 cm wystaj¹ce wraz z wykonywaniem ³aw z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej [0,06 m3 ³awy na 1 m. kraw.]  m.  424

(KNNR 6 0403-03)  Krawê¿niki betonowe wtopione o wymiarach 15*30 cm z wykonaniem ³aw betonowych bez oporu na podsypce cementowo - piaskowej      m. 22.00

(KNNR 6 0403-04)  Obrze¿a betonowe o wymiarach 30*8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype³nione zapraw¹ cementow¹   m. 218

Podbudowa kod CPV 4523300-2

(KNNR 6 0103-01) Profilowanie i zagêszczanie pod³o¿a wykonywane rêcznie w gruncie kat. III pod chodnik i wjazdy  m2 413

(KNNR 6 0105-04) Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik z zagêszczeniem o gr. 6 cm  m2  230

(KNNR 6 0106-02)  Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik i wjazdy z zagêszczeniem o gr. 10cm   m2 183

(KNNR 6 0113-04 + KNNR 6 0113-01)  Wykonanie podbudowy na wjazdach z betonu B-15 gr. 15 cm   m2 183

Nawierzchnia chodnika i wjazdów kod CPV 45233253-7

(KNNR 6 0502-0101) Chodnik z kostki brukowej betonowej gruboœci 6cm kolorowej uk³adane na podsypce piaskowej , spoiny wype³niane piaskiem m2 230

(KNNR 6 0502-03)  Wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej betonowej gruboœci 8 cm szarej, uk³adane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype³niane piaskiem m2 183

VI. Odwodnienie kod CPV 45233142-6

(KNNR 4 1424-01) Wykonanie studzienki œciekowej o œr. 500mm z osadnikiem i pojedyñczym wpustem szt. 2.00

(Kalk.ind. KNNR 6 0604-05) studnie ch³onne z krêgów œrednicy 1.2m. i g³êbokoœci 2,5 m. z przek³adk¹ z geow³ókniny Fibertex  szt. 2.00

(KNNR 4 0227-03) Pokrywy nastudzienne ¿elbetonowe o œr. 1400 mm  szt. 2.00

(KNNR 4 0227-05)  W³azy kana³owe ¿eliwne okr¹g³e typu œredniego  szt. 2.00

(KNNR 4 1308-02)  Przykanaliki z rur PCV o œr. 160mm m. 3.00

(KNNR-W 10 2112-03)  Podziemny rów infiltracyjny z drenem perforowanym œr. 160 mm z PCV m. 70.00

(KNNR 6 1305 0101) Wykonanie regulacji wysokoœciowej zasuw wodoci¹gowych betonem B-20. m3 0.30

PRZEDMIAR ROBÓT - UL. ZARACHOWICZA

Roboty przygotowawcze kod CPV 45111200-0

1.( KNR 2 - 010119-03)  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  km 0.17

II.  Roboty ziemne kod CPV 45111200-0

(KNNR 10201-04+KNNR 1 0208-02) roboty ziemne wykonywane koparkami, z transporterem urobku samochodami samowy³adowczymi na odk³ad na odleg³oœæ 5km, grunt o normalnej wilgotnoœci kat. III   m3 168.48

(KNNR 1 0209-04) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk³ad koparkami podsiêbiernymi o pojemnoœci ³y¿ki 0,25 m3 , w gruncie kat. III   m3   6.50

(KNNR 1 0209-02) Wykopy wyk. na odk³ad koparkami przedsiêbiernymi o poj. ³y¿ki 0.15 m3 w gr. kat. III m3 3.60

(KNNR 1 0205-02+KNNR 1 0208-02) Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj. ³y¿ki 0.25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w ha³dach z transp. urobku na odl. 5 km sam. samowy³ad.  m3 10.10

Krawê¿niki i obrze¿a kod CPV 45233100-0

(KNNR 6 0403-0301) Krawê¿niki betonowe o wymiarach 15* 30 cm wystaj¹ce wraz z wykonywaniem ³aw z oporem z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej [0,06 m3 ³awy na 1 m. kraw.]  m.  168.00

(KNNR 6 0404-05)  Obrze¿a betonowe o wymiarach 30*8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype³nione zapraw¹ cementow¹   m. 60

Podbudowa kod CPV 4523300-2

8.  (KNNR 6 0103-01) Profilowanie i zagêszczanie pod³o¿a wykonywane rêcznie w gruncie     kat. III pod chodnik i wjazdy  m2 364.50

(KNNR 6 0106-02) Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik i wjazdy z zagêszczeniem o gr. 10cm  m2  159

(KNNR 6 0113-04 + KNNR 6 0113-01)  Wykonanie podbudowy pod chodnik, czêœci¹ jezdn¹ i wjazdy z kruszywa ³amanego, gruboœæ warstwy po zagêszczeniu 22 cm [12 cm + 10 cm] m2 159

Nawierzchnia chodnika i wjazdów kod CPV 45233253-7

(KNNR 6 0502-03)Wykonanie nawierzchni czêœci jezdnej i wjazdach z kostki brukowej betonowej gruboœci 8 cm szarej, uk³adane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype³niane piaskiem m2 159.00

(KNNR 6 0502-0301)  Wykonanie nawierzchni na wjazdach z kostki brukowej betonowej gruboœci 8 cm szarej, uk³adane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wype³niane piaskiem m2

VI. Odwodnienie kod CPV 45233142-6

(KNNR 4 1424-01) Wykonanie studzienki œciekowej o œr. 500mm z osadnikiem i   pojedyñczym wpustem szt. 1.00

(Kalk.ind. KNNR 4 1414-05) Separator SERWIS B-S 6l/s lub alternatywny szt. 1.00

(KNNR 4 1308-02)  Przykanaliki z rur PCV o œr. 160mm m. 7.20

(KNNR 6 1305 0101) Wykonanie regulacji wysokoœciowej zasuw wodoci¹gowych betonem B-20. m3 0.30

(KNNR 6 0113-04+KNNR 6 0113-01) Wykonanie ³awy fundamentowej z kruszywa ³amanego, gruboœæ warstwy po zagêszczeniu 22 m2 2.00

KNNR 6 0605-08 Poszerzenie przepustu z rur betonowych o œrednicy 60cm m. 2.00

KNNR 6 0605-05 Œcianki czo³owe z betonu B-20 dla przepustów z rur o œrednicy 60cm szt. 1.00