Żyrardów, dnia 09.10.2006r

## O C E N A

### jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie :

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej      ( Dz. U. z 2006r nr 122 poz. 851 ),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.nr 72 poz. 747 ),

- art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach  ( Dz.U.nr 126 poz. 1 )

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań nr : 1204/06, 1205/06, 1206/06  1803/06, 1804/06, 1805/06 pobranych z wodociągu na terenie miasta Mszczonów :

wodociąg PKL „ Keramzyt” w Mszczonowie ul. Warszawska 43 z   punktów poboru: - budynek SUW – woda podawana do sieci, z sieci budynek mieszkalny ul. Spokojna 1 i ul. Spokojna 3

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 5 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu w Mszczonowie zarządzanego przez

Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie po zapoznaniu się z w/w sprawozdaniami z badań wody stwierdził, że jakość wody pod względem bakteriologicznym nie stwarza zagrożenia dla zdrowia

Za Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Żyrardowie

Kierownik Oddz. Higieny Komunalnej

mgr inż. Elżbieta Klocińska

Otrzymują :

- Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „Keramzyt”

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 43

2.   Burmistrz Miasta Mszczonowa

96-320 Mszczonów, ul. Grójecka 45

Do wiadomości :

- Starosta Żyrardowski

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

2.   Redakcja „Życie Żyrardowa”

3.   Redakcja „Tygodnik Żyrardowski”

4.   a/a