Żyrardów, dnia 12.07.2006r.

# O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz.U. z 1998 r. nr 90, poz. 575 z póź.zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747),

- § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań nr:612/06, 613/06, 614/06, 615/06, 877/06, 878/06, 879/06, 880/06, 881/06, 882/06, 883/06, 884/06, 885/06, 1102/06, 1103/06, 1104/06, 1048/06

pobranych z wodociągów  na terenie gminy Mszczonów:

- wodociąg w Piekarach, z punktów – budynek hydroforni, Adamowice 26, Badów Górny 27, , Kowiesowo 3,  Lindów 2,

- wodociąg w Marków Towarzystwo z punktów-  budynek SUW, Czekaj WPRD, Lublinów 1, Marków Towarzystwo 13

- wodociąg w Osuchowie, z punktów – budynek hydroforni, Strzyże 13, Marianka 14, Osuchów budynek NZOZ

- wodociąg w Badowo-Dańkach, z punktów – budynek hydroforni, Kamionka 1, Adamówek 4, Badowo-Dańki 7,

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 5 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągów na terenie gminy Mszczonów

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie po zapoznaniu się z w/w sprawozdaniami z badań wody stwierdził, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko chemicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Żyradowie

dr n. med. Maria Korycka