Żyrardów, dnia 05.07.2006r.

# O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz.U. z 1998 r. nr 90, poz. 575 z póź.zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747),

- § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań nr:521/06, 522/06, 523/06, 524/06, 815/06,816/06, 817/06, 818/06,998/06, 999/06, 1000/06,1001/06

pobranych z wodociągu na terenie miasta Mszczonów:

- wodociąg w Mszczonowie, z punktów: SUW – ul. Tysiąclecia– woda podawana do sieci, SUW w Badowo-Mściskach – woda podawana do sieci, zdrój ul. Sienkiewicza 18,  ul. Tarczyńska 28, ul. Piekarska 14, ul. Nowy Rynek 6, ul. Grójecka 82d, ul. Spółdzielcza 105,

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 5 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągów na terenie miasta i gminy Mszczonów

zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie po zapoznaniu się z w/w sprawozdaniami z badań wody stwierdził, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko chemicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.

Państwowy   Powiatowy   Inspektor Sanitarny   w Żyradowie

dr n.med. Maria Korycka