Żyrardów, dnia 06.07.2006r.

# O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz.U. z 1998 r. nr 90, poz. 575 z póź.zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747),

- § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań nr:549/06, 550/06, 551/06,

pobranych z wodociągu na terenie miasta Mszczonów:

- wodociąg PKL „Keramzyt”  w Mszczonowie ul. Warszawska 43

Punkty poboru:

- budynek SUW –  woda podawana do sieci, z sieci budynek mieszkalny ul. Spokojna 1 i Spokojna 3

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 5 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu w Mszczonowie zarządzanego przez

Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie

U z a s a d n i e n i e

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie po zapoznaniu się z w/w sprawozdaniami z badań wody stwierdził, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizyko chemicznym odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Żyradowie

dr n. med. Maria Korycka