# RG3410/03/09							Mszczonów, dnia 21.07.2009r

Adresat:

Otrzymują wykonawcy,

którzy pobrali

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

# Wyjaśnienie treści Siwz

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie w gminie Mszczonów”

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 106865 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009r.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

PYT. 1:

Czy na wymianę okien i drzwi zewnętrznych możliwe jest przekazanie nam rysunków tych okien? ODP:

Zestawienie stolarki okiennej zawarte jest w projekcie technicznym, branża: architektura str. 26.

PYT. 2:

Czy planowane do wymiany okna maja być wyposażone w nawiewniki?

Przedmiary robót i specyfikacja techniczna odmiennie to określają.

ODP:

Specyfikacja techniczna uszczegóławia standard wykonania danych elementów.  Zgodnie z wymaganiami specyfikacji okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane.

PYT. 3:

Wykładzina podłogowa typ NORA. Jakiej grubości ma być zastosowana.

ODP:

Oferent powinien skalkulować w swojej wycenie wykładziny NORA gr. 2mm. Wykładzina w wersji rulonowej.

AJ