Mszczonów, 09.10.2009r.

RG3410/12/09

Zamawiający:

Gmina Mszczonów

96- 320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie oraz zmiana treści Siwz

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa bieżni, trybun i innych urządzeń sportowych na terenie sportowym we wsi Osuchów”

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 02.10.2009, nr 168597 – 2009.

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

PYT. 1:

W Opisie Technicznym Inwestor podaje parametry techniczne ten zapis wskazuje na konkretny produkt. Proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej o wydłużeniu względnym przy rozciąganiu ≥ 66%, taki zapis umożliwi innym oferentom złożenie ofert równoważnych.

ODP: Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych, jednakże ze względu na konieczność zachowania wysokich parametrów nawierzchni zamawiający podtrzymuje wymagane parametry nawierzchni.

Zamawiający dopuszcza jednak wahania wydłużenia względnego przy rozciąganiu 53% +/- 10 %, czyli w zakresie 43% - 63% - dopuszczenie to stanowi zmianę siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (opis techniczny).

AJ