Mszczonów, 07.05.2010r.

RG3410/08/10

Zamawiający:

Gmina Mszczonów

96- 320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie treści Siwz

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 106087 - 2010; data zamieszczenia ogłoszenia: 30.04.2010r

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

PYT. 1:

Proszę o sprecyzowanie, jakiego rodzaju granulatu EPDM do wypełnienia trawy syntetycznej wymaga Zamawiający: z recyklingu czy z produkcji pierwotnej. Proszę też o określenie koloru granulatu.

ODP:

Dopuszcza się granulat z recyclingu. Kolor szary.

PYT. 2:

Proszę o sprecyzowanie, jaką grubość  warstwy ET pod nawierzchnię poliuretanową należy przyjąć: 35 mm jak w przedmiarze, czy 30 cm jak w opisie technicznym?

ODP: Należy przyjąć gr. 35 mm.

PYT. 3

W SIWZ Zamawiający podaje, że należy wykonać nawierzchnię poliuretanową w technologii EPDM min. 7cm+7cm. Na rysunkach przekrojów pojawia się nawierzchnia o grubości 1,3 cm i 0.5 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

ODP:

Należy wykonać nawierzchnię poliuretanową w technologii EPDM min. 7mm+7mm

AJ											................................