Mszczonów, 12.05.2010r.

RG3410/08/10

Zamawiający:

Gmina Mszczonów

96- 320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie treści siwz (2)

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 106087 - 2010; data zamieszczenia ogłoszenia: 30.04.2010r

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

PYT. 1:

Zamawiający w opisie technicznym wymienia dokumenty jakie należy załączyć do oferty tj.

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem (w oryginale)

- atest PZH

- rekomendacja lub aprobata ITB

- karta z parametrami technicznymi potwierdzona przez producenta (w oryginale)

- informacja o przeszkoleniu wykonawcy w zakresie montażu nawierzchni wydana przez producenta oferowanej nawierzchni

- certyfikat FIFA 2 STAR na oferowany produkt

- atest PZH na granulat EPDM

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dla Programu Moje Boisko Orlik 2012 Zamawiający może wymagać następujących dokumentów:

Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

1.Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Proszę o skorygowanie opisu i dostosowanie wymagań do wytycznych Ministerstwa Sportu.

ODP:

Zamawiający wykreśla z opisu technicznego pkt 6.2.2. wymagania dotyczące dokumentów jakie należy załączyć do oferty, tj.:

- informacja o przeszkoleniu wykonawcy w zakresie montażu nawierzchni wydana przez producenta oferowanej nawierzchni

- atest PZH na granulat EPDM.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż wyłącznie obowiązującymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków jakościowych są te wskazane w siwz rozdz. 11 pkt 4 lit. A i B.

PYT. 2:

Zamawiający w opisie do projektu jak i w odpowiedziach wskazuje iż trawę syntetyczną należy wypełnić granulatem gumowym EPDM w kolorze szarym. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki Zamawiający nie może narzucić rodzaju wypełnienia nawierzchni. W dokumentacji powinien widnieć zapis „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labsport”. Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści wypełnienie nawierzchni  granulatem SBR?

ODP:.

Wypełnienie trawy ma być zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labsport, zgodnie z zapisami siwz, rozdz. 2 pkt 2.1. Jednocześnie zamawiający nie narzuca koloru wypełnienia.

PYT. 3:

Projekt Budowlano-Wykonawczy wskazuje wypełnienie trawy syntetycznej granulatem EPDM.

Zgodnie z SIWZ niniejszego przetargu oraz typowej SIWZ programu ORLIK – wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport.

Nadmieniamy, że wytyczne programu ORLIK 2012 nie dopuszczają żadnych zmian w punktach 2.1 i 2.2 SIWZ pod groźbą utraty dotacji na realizację zadania.

Założenia programu ORLIK 2012 stanowią (rozdział I pkt 4). „UWAGA: Jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści: a). rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2; b). rozdziału 11, punkt 4.A i 4.B; spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków samorządowych (urzędów marszałkowskich)”.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuszcza wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium – tak jak to wskazuje SIWZ niniejszego postępowania?

Prosimy również o informację w jakim kolorze ma być granulat do zasypywania trawy?

ODP:

Jak dla Pyt. 2.

PYT. 4:

SIWZ wskazuje do zamontowania konstrukcję do koszykówki dwusłupową, zaś projekt wskazuje konstrukcję jednosłupową.

SIWZ wskazuje do zamontowania słupki do siatkówki aluminiowe zaś projekt słupki stalowe.

Prosimy o wyjaśnienie powyższego punktu.

ODP:

Należy przyjąć konstrukcję do koszykówki dwusłupową oraz słupki do siatkówki aluminiowe zgodnie z zapisami siwz, rozdz. 2 pkt 2.2.

AJ											................................