Mszczonów, 14.07.2010r.

RG3410/13/10

Zamawiający:

Gmina Mszczonów

96- 320 Mszczonów,  Pl. Piłsudskiego 1

Adresat:

Otrzymują wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

# Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: RG3410/13/2010 pn.:

Modernizacja targowiska przy ul. Morelowej w Mszczonowie

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 175029 - 2010; data zamieszczenia ogłoszenia: 02.07.2010r

W związku z wpłynięciem do zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści siwz w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje:

PYT. 1:

Punkt 1.3.8 przedmiaru. „Razem” 50,00 m, natomiast z obliczeń wynika 1742,00 m

ODP:

Punkt 1.3.8 przedmiaru dot. odwodnienia placu winno być:

|  | suma |
| --- | --- |
| Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm. | 50.0000 |
| Jm. m Razem | 50.0000 |

PYT. 2:

Punkt 1.3.9 przedmiaru. „Razem” 25,00 m, natomiast z obliczeń wynika 1742,00 m

ODP:

Punkt 1.3.9 przedmiaru dot. odwodnienia placu winno być:

|  | suma |
| --- | --- |
| Kanały z rur żeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 150 mm. | 25.0000 |
| Jm. m Razem | 25.0000 |

.............................

AJ