RG3410/50/06						Mszczonów, dn. 22.12.2006r.

Wyjaśnienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa linii SN kolidującej z projektowanym kompleksem basenowym w Mszczonowie.

Zgodnie z art. 38 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień do pytań przedstawionych przez jednego z Wykonawców dot. treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt 1.

Czy określenie 15 kV dotyczy napięcia sieci energetycznej, która będzie przebudowana, czy napięcia znamionowego izolacji podanego kabla.

Prosimy o podanie jednoznacznego i pełnego określenia typu projektowanego kabla SN z oznaczeniem izolacji znamionowej.

Odp.:

Określenie 15 kV dotyczy napięcia sieci energetycznej.

Kabel 3 x  XRUHAKXs 120 mm2 izolacja na 20 kV (napięcie znamionowe).

..............................

AJ