Mszczonów 2009-12-24

G. 3410/05/09

Adresat:

Otrzymują wykonawcy,

którzy pobrali

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści Siwz

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lutkówka-Nosy Poniatki-Chudolipie”

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 244425-2009 w dniu 15.12.2009r.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1656 z póź.zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pyt.1:

W umieszczonych na Państwa stronie ww.przetargach nieograniczonych wystąpił błąd odczytu plików z informacjami dotyczącymi przedmiarów. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w formie umożliwiającej odczytanie tych plików i przesunięcie terminu składania ofert w celu możliwości przygotowania ofert przetargowych.

Odp.

Zamawiający umieszcza w dniu 24.12.2009r. na stronie internetowej przedmiary w formacie PDF. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Pyt. 2

Proszę o określenie typów słupów ponieważ w specyfikacji są inne typy a w przedmiarze i projekcie są również inne, różnica jest znacząca stąd proszę o określenie. Podobna sytuacja jest w drugim przetargu Lutkówka-Nosy Poniatki-Chudolipie.

Odp.

Należy przyjąć typy słupów określone w przedmiarach robót.