Mszczonów 2009-08-13

G. 3410/02/09

Adresat:

Otrzymują wykonawcy,

którzy pobrali

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści Siwz

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU TARCZYŃSKA II W MSZCZONOWIE – I ETAP UL. GEN. SIKORSKIEGO „

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 122945-2009 w dniu 30.07.2009r.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1656 z póź.zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pyt.1:

Prosimy o wyjaśnienie sposobu mocowania opraw oświetleniowych typu SGS 101/70W – pozycja 12 w przedmiarze robót nie uwzględnia montażu wysięgników.

Montaż wysięgników występuje w KNNR-5 TABL.1002.

Odp.

Montaż wysięgników należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym w pozycji 12d2.

H.K.2009-08-13